# SUPPLEMENTARY MATERIAL

# Supplementary Table S1 Scanner specifications (VBM and DTI)

Leiden		London		Paris		Ulm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Field strength				3.0 T		3.0 T		3.0 T		3.0 T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VBM

T1-weighted			MP-RAGE	MP-RAGE	MP-RAGE	MP-RAGE

Slices (number)			164		208		208		208

Slice thickness (mm)		1.0 		1.0 		1.0 		1.1

In-plane matrix (mm)		224 x 224	256 x 256	256 x 256	256 x 256

In-plane res. (mm)		1.0 x 1.0		2.0 x 2.0		2.0 x 2.0		2.2 x 2.2

FOV (mm)			240		280		280		280

Angle (degree)			8		10		10		9

TR/TE (ms)			7.7 / 3.5		2200 / 2.2	2200 / 2.2	2200 / 2.8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DTI

Slices				55		65		76		52

Slice thickness (mm)		2.0 		2.0 		2.0 		2.2

In-plane matrix (mm)		112 x 112	96 x 128		128 x 128	96 x 128

In-plane res. (mm)		2.0 x 2.0		2.0 x 2.0		2.0 x 2.0		2.2 x 2.2

No of (b=1000s/mm2)		42		41		42		47

No of (b=0)			1		7		7		1

TR/TE (ms)			8077 / 56	7600 / 84	7600 / 84	7600 / 85

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------